Hideg és fagyveszély, szigeteljék a vízmérő aknákat és a fedlapokat

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja Tisztelt Felhasználói figyelmét, hogy cselekedjenek időben, és kerüljék el a hideg hatására bekövetkező vízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező, magasabb vízdíjszámlának a költségeit. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis az elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, valamint a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, mivel a törvény előírja, hogy kötelesek a vízmérő fagy elleni, megfelelő védelméről gondoskodni.

Mit tegyenek felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentős károkat és vízveszteségeket?

- Mindig a vízmérőakna födémet és a fedlapot szigeteljék, ne magát a vízmérőt.

- A szigetelőanyag kiválasztásánál alapvető szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképességéből.

- Például az átnedvesedett ruha, paplan, régi kabát a szigetelő hatásának kb. 80%-át is elveszítheti!

- Magyarország területén az 5 cm vastag hungarocell szigetelés már megfelelő védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénztárcabarát, egyszeri befektetéssel több évtizedre szól, másrészt magának a vízmérőnek a cseréjét, esetleges javítását és leolvasását sem akadályozza.

- A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzék a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák az ablakot zárva.

- Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenőrizzék nincs-e víz az aknában, és a fedlap is jól le van-e szigetelve és zárva.

- Szigeteljék, vagy ennek hiányában időben víztelenítsék a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket is.

Mi a teendő a nem lakott épületek esetében?

- A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék. Nyissák meg a kerti csapot, majd zárják el a téli elzárót.

- Az aknát ott is szigeteljék, mivel a vízmérőben a víztelenítést követően is maradhat víz.

- A fagycsap meghibásodása esetén gondoskodjanak annak soron kívüli cseréjéről.

- A kerti csap lezárását körültekintően végezzék, ügyeljenek a fagycsap teljes elzárására!

Amennyiben megteszik a szükséges óvintézkedéseket, a hideg és a fagy felengedtével is ép és jól működő vízmérőkkel fognak az aknákban/pincékben találkozni.

Bővebben: www.nyirsegviz.hu.

Az Ön Víziközmű-szolgáltatója

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.